| ANTRAGSBEILAGE A2 |
| --- |
| Geschäftszahl: ........................................ | Eingangsvermerk: ......................................... |

Abwasser – und Abfallverband Großache Süd

Beschreibung einer betrieblichen Abwassereinleitung

Für Hotellerie, Gastgewerbe- bzw. Beherbergungsbetriebe

auf Grundlage des § 32b WRG1959 idgF.

(„Abwasser dessen Beschaffenheit nur geringfügig vom häuslichen Abwasser abweicht„)

# 1	Name und Anschrift des Indirekteinleiters / Betreibers

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Antragsteller: |  |
| Projektersteller: |  |
| Indirekteinleiter / Betreiber: |  |
|  | Neue Anlage / Neue Einleitung |
|  | Änderung einer bestehenden Anlage / Einleitung |

# 2	Kanalanschluß

| Besteht der Anschluß bereits | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Besteht eine betriebsinterne Trennkanalisation für: häusliches / betriebliches Abwasser | Ja | Nein |
| Besteht eine betriebsinterne Trennkanalisation für: Abwasser / Niederschlagswasser | Ja | Nein |

# 3	Standort des Betriebes

| Adresse: |  |
| --- | --- |
| Grundstücksnummer(n): |  |

# 4	Abwasser

## 4.1	Branche

’	Hotel mit Halb/Vollpension

’	Hotel mit Halb-/Vollpension und Restaurant

’	Pension/Frühstückspension

’	Restaurant

’	Schihütte, Jausenstation, Schnellimbiß, etc.

## 4.2	Abwasserrelevante Tätigkeiten

| In Ihrem Betrieb werden folgende Tätigkeiten ausgeführt: | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| 1) Beherbergung von Gästen (nur Frühstücksverpflegung) |  |  |
| 2) Beherbergung von Gästen (Halb-/Vollpension) |  |  |
| 3) Öffentlicher Restaurantbetrieb |  |  |
| 4) Reiner Getränkeschankbetrieb (ohne warme Mahlzeiten) |  |  |
| 5) Schankbetrieb mit warmen Imbissen (Schnellimbiß/Jausenstation/etc.) |  |  |
| 6) Sauna- bzw. Fitnessbetrieb (mit eigenem Naßzellen wie Duschen, WC) |  |  |
| 7) Hallenbadbetrieb, Freibadbetrieb |  |  |
| 8) Hausschlachtung, Hausmetzgerei |  |  |
| Sonstige: |  |  |

## 4.3	Allgemeine Angaben zu den betrieblichen Abwässern

### 4.3.1	Hausschlachtungen

| Es werden max. | [Stk.] | Schweine pro Tag geschlachtet |
| --- | --- | --- |
| Es werden max. | [Stk.] | Kälber pro Tag geschlachtet |
| Es werden max. | [Stk.] | Rinder pro Tag geschlachtet |
| Sonstige Schlachtungen: |
| Eine Stechbluterfassung ist vorhanden | JA | NEIN |

### 4.3.2	Verarbeitung in Hausmetzgerei

|  | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| In den Schlacht- bzw. Verarbeitungsräumen sind sämtliche Bodeneinläufe mit Siebeinsätzen ausgestattet |  |  |
| Spaltenbreite | [mm] | Verschraubung der Siebeinsätze |  |  |
| Eine Abkühlung der Wässer der Brühkessel wird durchgeführt |  |  |

### 4.3.3	Verarbeitung von zugekauften Schlachthälften

| Es werden max. | [Stk.] | Schweine pro Tag zugekauft |
| --- | --- | --- |
| Es werden max. | [Stk.] | Kälber pro Tag zugekauft |
| Es werden max. | [Stk.] | Rinder pro Tag zugekauft |
| Sonstige: |

### 4.3.4	Selcherei

|  | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Es sind Abwässer einer Selcherei vorhanden |  |  |

### 4.3.5	Kühlwasser

|  | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Eine Ableitung von Kühlwässern in den öffentl. Kanal wird durchgeführt |  |  |

### 4.3.6	Verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel

|  | Es werden chlorfreie Mittel verwendet |
| --- | --- |
|  | Es werden chlorhaltige Mittel verwendet |
| Verwendete Reinigungsmittel (Produkt-/Firmenbezeichnung): |

### 4.3.7	Abwasser aus Hallen- und/oder Freibad

| Vorgangsweise beim Wechsel des Beckenwassers 1) | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Sicherstellung durch innerbetriebliche Maßnahmen, daß beim Wechsel des Beckenwassers max. 40 m3/Tag (Chlorkonzentration max. 1,0 mg/l) in den Kanal abgeleitet werden |  |  |

1) Die Maßnahmen zur Sicherstellung sind in einem Beiblatt zu dieser Beschreibung anzugeben !

## 4.4	Allgemeine Angaben zu den Niederschlagswässern

| Grundstücksfläche: | [m²] |
| --- | --- |
| davon versiegelte Dachfläche: | [m²] |
| davon sonstige versiegelte Fläche (Parkplatz, Wege, etc.): | [m²] |

### 4.4.1	Befestigte Freiflächen

Ableitung der Niederschlagswässer von befestigten Flächen

| In den Mischwasserkanal | In den Regenwasserkanal | Versickerung |
| --- | --- | --- |
| [m²] | [m²] | [m²] |

### 4.4.2	Dachflächen

Ableitung der Niederschlagswässer von Dachflächen

| In den Mischwasserkanal | In den Regenwasserkanal | Versickerung |
| --- | --- | --- |
| [m²] | [m²] | [m²] |

## 4.5	Anzahl der Beschäftigten

| Anzahl der Beschäftigten: | [Personen] |
| --- | --- |
| davon sind im Betrieb untergebracht: | [Personen] |

# 5	Größe und Art des Wasserbezuges

| ja | nein |  | Menge/Jahr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aus öffentl. Wasserversorgung | [m³/a]¹ |
|  |  | Eigenwasserversorgung (Quelle, Brunnen usw.) | [m³/a] |
| Wasserrechtliche Bewilligung (Bescheid/Zahl) |  |
| Wasserverbrauch (gesamt) | [m³/a] |

1) z.B. letzte Wasserabrechnung

# 6	Technische Angaben zur Abwassereinleitung (Technischer Bericht)

## 6.1	Lage

| Gemeinde: |  | Parzellennummer: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalstrang: |  | Schacht / Anschlußstelle: |  |

## 6.2	Berechnung des häusliches bzw. dem Häuslichen vergleichbarem Abwasser

Die Ermittlung der EW60-Werte erfolgt nach ÖNORM B 2502 (T1 & T2) anhand nachstehender Tabelle

| Anzahl der Fremdenbetten mit Komfort (Dusche, WC, Bad) | [Stk] | x 2,0 EW60/Stk | [EW60] |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl der Fremdenbetten ohne Komfort | [Stk] | x 1,0 EW60/Stk | [EW60] |
| Anzahl der Personalbetten | [Stk] | x 1,0 EW60/Stk | [EW60] |
| Ständige Einwohner | [EW] | x 1,0 EW60/EW | [EW60] |
| Personal (nicht im Betrieb untergebracht) | [P] | x 0,25 EW60/P | [EW60] |
| Restaurantsitzplätze | [Stk] | x 0,33 EW60/Stk | [EW60] |
| Sitzplätze/Stehplätze (Schnellimbiß, Jausenstation, reiner Schankbetrieb) | [Stk] | x 0,20 EW60/Stk | [EW60] |
| Summe der EW60-Werte | [EW60] |

| Ermittlung der maximalen Abwassermenge: |
| --- |
| Max. Tagesmenge | [EW60] | x 0,200 m3/EW60 | = | [m³/d] |
| Max. Spitzenabfluß | 0,75* | 0,75* | = | [l/s] |

Der maximale Spitzenabfluß in l/s wird anhand der angeführten Näherungsformel aus der maximalen Tagesmenge ermittelt. Der Faktor 0,75 berücksichtigt dabei die Gleichzeitigkeit.

Die maximale Abwassermenge in l/s kann auch nach der Methode der Anschlußwerte (AW’s) nach ÖNORM 
B 2501 berechnet werden. In diesem Fall die Berechnung bitte als Beilage anfügen.

## 6.3	Betriebliches Abwasser

Dieser Abschnitt ist nur dann auszufüllen, wenn keine alternativen Berechnungen (Projektant, Firma etc.) vorliegen. Sind alternative Berechnungen vorhanden, so sind diese beizulegen!

### 6.3.1	Anfall von Betriebsabwässern aus Hausschlachtung, Hausmetzgerei

|  | Schwein / Kalb | Rind |
| --- | --- | --- |
| Tag | Schlachtung | Verarbeitung | Schlachtung | Verarbeitung |
|  |  | Stk. |  | kg |  | Stk. |  | kg |
|  |  | Stk. |  | kg |  | Stk. |  | kg |

Tag = Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

| Für eine Ermittlung der Schmutzfrachten und Abwassermengen können nachfolgende grobe Richtwerte angegeben werden: |
| --- |
| Schlachtung: | 6 EW / 100 kg | 200 lt / 100 kg |
| Verarbeitung: | 6 EW / 100 kg | 200 lt / 100 kg |

| Nachfolgende max. Ableitungswerte wurden ermittelt: |
| --- |
| Max. Tagesmenge am | [Tag] | [EGW/d] | [l/s] | [m³/d] |
| Gesamtmenge pro Woche | [EGW] |  | [m³] |

## 6.4	Bemessung des Fettabscheiders

Für Betriebe mit Essenzubereitung (ab 50 Portionen pro Tag), Hausschlachtungen und/oder Hausmetzgerei sind Fettabscheideranlagen gemäß ÖNORM B 5103 (Ausgabe 01.012.1995) erforderlich.

#### 6.4.1.1	Bemessung aufgrund des maximalen Abwasseranfalles

Der Bemessung des Abscheiders (Ermittlung der Nenngröße in l/s) ist der größte zu erwartende Zufluß zugrundezulegen. Er errechnet sich nach der Formel NG = Qs*fs+Qr. Werden Wasch- oder Spülmittel verwendet, ist die Schmutzwassermenge mit einem Sicherheitsfaktor (fs = 1,30) zu multiplizieren. Regenwasser sollte tunlichst nicht über den Abscheider abgeführt werden. Läßt sich dies nicht vermeiden, so ist bei der Ermittlung der Regenwassermenge von einer Mindestregenspende von r15,1 = 150 l/s*ha auszugehen. Der Abflußbeiwert y ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit (Vollversiegelung y = 1,0).

| Größter betrieblicher Abwasserzufluß | Qs*fs = .....................x.................. = | [l/s] |
| --- | --- | --- |
| Größter Niederschlagswasserzufluss | Qr = A *y * r15,1 = ..............x.............x............ = | [l/s] |
| maximaler Zufluß = NG Abscheider | [l/s] |

#### 6.4.1.2	Bemessung anhand der Essensportionen

| Anzahl der Frühstücksportionen |  |
| --- | --- |
| Anzahl der Mittagessen (Pensionsbetrieb) |  |
| Anzahl der Abendessen (Pensionsbetrieb) |  |
| Anzahl der Mittagessen (Restaurant) |  |
| Anzahl der Abendessen (Restaurant) |  |
| SUMME ESSENSPORTIONEN |  |

Die Größenzuordnung des Abscheiders erfolgt anhand nachstehender Tabelle.

| Essensportionen | NG Abscheider [l/s] | Essensportionen | NG Abscheider [l/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Bis 200 | 2 | 201-400 | 4 |
| 401-700 | 7 | 701-1000 | 10 |
| 1001-1500 | 15 | 1501-2000 | 20 |
| 2001-2500 | 25 | 2501-3000 | 30 |
| NG Abscheider aus Essensportionen | [l/s] |

#### 6.4.1.3	Bemessung über Auslaufventile, die über den Fettabscheider entwässern

| Ermittlung des Abwasseranfalles aus der Nennweite der Auslaufventile unter Berücksichtigung des max. gleichzeitigen Anfalles | Anzahl | NG-Bemessung |
| --- | --- | --- |
| Auslaufventile | ...................Stk. DN 15 x 0,5 l/s = ...................Stk. DN 20 x 1,0 l/s = ...................Stk. DN 25 x 1,7 l/s = | .........................l/s .........................l/s .........................l/s |
| Summe Qs = NG Abscheider |  | [l/s] |

Gewählte Nenngröße (NG) und Type des Fettabscheiders (aus Abschnitt 6.4.1.1 bis 6.4.1.3)

| Hersteller, Typ: |  | NG: |
| --- | --- | --- |

# 7	Pläne und Beilagen

Angeführte Unterlagen und Pläne sind beizulegen:

I)	Katasterplan mit eingezeichneten Kanälen bis zur Einleitungsstelle (öffentlicher Kanal, ggf. Vorfluter) einschließlich der öffentlichen Kanalisation in diesem Bereich

II)	Lageplan des Betriebes (je nach Größe des Betriebsareals als 1:100 oder 1:500) mit

eingezeichneten Kanälen bzw. Kanalplan des Betriebsgeländes (Gefälle, Dimension, Werkstoff)

und Abwasseranfallstellen farblich unterschiedlich dargestellt (¹)

III)	Typenblätter der Abwasservorreinigungsanlage(n)

IV)	Verzeichnis der Eigentümer aller betroffenen nicht öffentlichen Kanalisationsanlagen

V)	Berechnung der Abwasservorreinigung und der Abscheideranlage(n)

(1) Leitungen sind mit folgender Farbkennung zu versehen:

rot:	betriebliche Abwässer einschließlich verschmutzter Niederschlagswässer

blau:	Kühlwasser
braun:	häusliche Abwässer
grün:	unverschmutzte Niederschlagswässer
gelb:	Abbruch

# 8	Zeitpunkt und Zeitdauer der Einleitung

|  | Ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Einleitung besteht |  |  |
|  | seit (Datum angeben) | beginnt mit (Datum angeben) |
| Zeitpunkt der Einleitung |  |  |

# 9	Vorgesehene Abwasser- Vorreinigungsanlagen

Ausgeführt werden (z.B. Fettabscheider gemäß NORM):

| Hersteller | Type | Nenngröße [NG] | Für Abwasserteilstrom aus |
| --- | --- | --- | --- |

# 10	Einzuleitende Abwassermengen und Stofffrachten

## 10.1	Anfall von Schmutzwässern

| Gesamtabwässer |  | [m³/d] |  | [m³/Woche] |  | [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mit einer max. Schmutzfracht |  | [kg BSB5/d] |  | [kg BSB5/Woche] |  | [EW60/d] |
| mit max. | + 35 | °C | Temperatur |
| mit max. | 500 | mg/l | BSB5 |
| mit max. | 1.000 | mg/l | CSB |
| min./max. | 6,5 / 9,5 | - | pH-Wert |
| mit max. | 10 | [ml/l] | absetzbare Stoffe |
| mit max. | 0,4 | [mg/l] | Gesamt Chlor(1) |
| mit max. | 150 | [mg/l] | schwerflüchtige lipophile Stoffe |

- nur bei Einsatz von chlorhaltigen Reinigungsmitteln

Die unter 10.1 angeführten Werte beziehen sich auf die Verordnung Nr. 186/1996 (Allgemeine Begrenzung von Abwasseremissionen in öffentliche Kanalisationen – AAEV) bzw. auf die Verordnung Nr. II-12/1999 (Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Schlachtung und Fleischverarbeitung – AEV Fleischwirtschaft) und sind vom Indirekteinleiter verbindlich einzuhalten.

## 10.2	Anfall von Niederschlagswässern

Die Ermittlung des Niederschlagswassers ist mit einer Mindestregenspende von r15,1 = 150 l/s*ha vorzunehmen.

| Entwässerte Dachflächen | [m2] | x 150/10.000 | [l/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wege, Parkbereiche, Zufahrten | [m2] | x 150/10.000 | [l/s] |
| Sonstig befestigte Flächen | [m2] | x 150/10.000 | [l/s] |
| SUMME Regenwasser | [l/s] |

Die maximale Tageswassermenge in 24 Stunden wird mit einer Niederschlagshöhe von 35 mm/(m2*24h) ermittelt.

| Entwässerte Dachflächen | [m2] | x 0,035 m3 | [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wege, Parkbereiche, Zufahrten | [m2] | x 0,035 m3 | [m3/d] |
| Sonstig befestigte Flächen | [m2] | x 0,035 m3 | [m3/d] |
| SUMME Regenwasser | [m3/d] |

.......................................................... ............................................................................. ..................................................... (Antragsteller, Name in Blockschrift) (Ort, Datum) (Unterschrift)